- 設計図の作成要領

| 図面名称 | 縮 尺 | 明示すべき事項 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業区域位置図 | 1/10,000以上 | １ 方位 ２ 事業区域（朱書き） ３ 事業区域周辺の都市施設及び計画施設の位置、名称 ４ 各鉄道駅からの交通機関の経路、名称 ５ 事業区域内において排出される雨水、汚水の流末、河川への経路 ６ 用途地域及びその他の規制区域等 | ・ 地図（地形図）に表示のこと。 ・ 規制区域等は事業区域及びその周辺について図示のこと。 |
| 事業区域区域図 | 1/2,500以上 | １ 方位 ２ 事業区域の境界（朱書き） ３ 土地の形状 ４ 市町界と名称 ５ 町の区域内の町又は字の境界と名称 ６ 都市計画区域界と名称 ７ 土地の地番 | ・ 相当範囲の外周区域を包括したものでなければならない。 ・ 現況図にまとめて図示することもできる |
| 現況図 土地利用計画図 | 1/2,500以上 1/1,000以上 | １ 方位 ２ 事業区域の境界（朱書き） ３ 地形（等高線は２ｍの標高差を示すもの） ４ 事業区域内及びその周辺の公共公益施設の位置及び形状 ５ 行為の妨げとなる権利を有するものの工作物等の物件 ６ 現況写真との照合符号と撮影方向 ７ 樹木等の集団等 １ 方位 ２ 事業区域の境界（朱書き） ３ 工区界 ４ 公共公益施設の位置及び形状 ５ 予定建築物の敷地の形状 ６ 敷地に係る予定建築物の用途 ７ 凡例 ８ 樹木又は樹木の集団の位置 ９ 緩衝帯の位置及び形状 | ・ 相当範囲に外周区域を包括したものでなければならない。 ・ 予定建築物等の用途は、住宅、共同住宅、店舗、○○工場と具体的に敷地ごとに記入すること。 |
| 造成計画平面図 | 1/1,000以上 | １ 方位 ２ 事業区域の境界（朱書き） ３ 切土又は盛土の色別 ４ がけ、擁壁の位置、形状及び記号 ５ 道路の位置、形状、幅員、勾配及び記号 ６ 道路の中心線とその測点及び計画高 ７ 敷地の形状及び計画高 ８ 街区の長辺及び短辺の長さ ９ 公園、緑地その他公共用の空き地及び公益的施設の位置、形状、規模及び名称 工区界 地形（現況線） 縦横断線の位置及び記号 ベンチマークの位置と高さ 消防水利施設の名称、位置及び形状 凡例 | ・ 現況線は、細線で記すこと。（等高線は２ｍの標高差を示すこと。） ・ 切土部は黄色、盛土部は緑色で各々淡色で色別すること。 ・ 道路、擁壁、法面、公園等を色別すること。 |
| 造成計画 縦横断面図 | 1/1,000以上 | １ 縦横断面線記号 ２ 区域境界位置 ３ 基準線（Ｄ．Ｌ） ４ 現地盤面と計画地盤面 ５ 切土、盛土の色別 ６ 計画地盤高 ７ がけ、擁壁、道路の位置、形状及び記号 ８ ボックスカルバート、暗渠、その他構造物の位置、形状及び番号 ９ 土羽の位置、形状及び記号 | ・ 現況線は細く、計画線を太く表示のこと ・ 切土部は黄色、盛土部は緑色で各々淡色で色別すること。 ・ 区域境界付近の図示に必要な範囲の外周区域を包括したものでなければならない。 |
| 造成面積求積図 | 1/500以上 | １ 方位 ２ 事業区域の全面積、造成区域等 ３ 道路、水路、公園、広場等の公共公益的施設を区別した空き地の面積 ４ 宅地面積 |  |
| 排水施設計画平面図 | 1/500以上 | １ 方位 ２ 事業区域の境界（朱書き） ３ 排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法及び勾配 ４ 水の流れの方向 ５ 吐口の位置 ６ 放流先河川、水路の名称 ７ 排水施設の記号 ８ 流量計算書との照合符号 ９ 道路、公園その他の公共公益的施設及び予定建築物等の敷地の計画高 汚水処理場の位置、形状 凡例 | ・ 放流先図示に必要な範囲の外周区域を包括したものでなければならない。 |
| 給水施設計画平面図 | 1/500以上 | １ 方位 ２ 事業区域の境界（朱書き） ３ 給水施設の位置、種類、形状、材料及び内のり寸法 ４ 取水方法及び位置 ５ 消火栓の位置及び種類 ６ ポンプ施設、貯水施設、浄化施設の位置及び形状 | ・ 取水方法及び位置の図示に必要な範囲の外周区域を包括したものでなければならない ・ 排水計画平面図にまとめて図示することもできる。 |
| がけの断面図 | 1/50以上 | １ がけの記号 ２ がけの高さ及び勾配 ３ 土質（土質の種類が２以上であるときはそれぞれの土質及び地層の厚さ） ４ がけ面の保護の方法 ５ 現地盤面 ６ がけの前後の地盤面 | ・ 現況線は細く、計画線は太く表示のこと。 |
| 擁壁の断面図 | 1/50以上 | １ 擁壁の記号 ２ 擁壁の寸法及び勾配 ３ 擁壁の材料の種類及び寸法 ４ 裏込コンクリートの品質及び寸法 ５ 透水層の位置及び寸法 ６ 水抜穴の位置、材料及び内のり寸法 ７ 基礎構造の種類と寸法 ８ 基礎地盤の土質 ９ 基礎ぐいの位置、材料及び寸法 10 擁壁を設置する前後の地盤面 | ・ 鉄筋コンクリート擁壁のときは配筋図が必要である。 |
| 道路計画縦横断面図 | 1/1,000以上 | １ 測点 ２ 勾配（％） ３ 計画地盤面図 ４ 計画地盤高 ５ 単距離及び追加距離 ６ 基準線（Ｄ．Ｌ） ７ 道路 | ・ 区域外取付道路との関連の図示に必要な範囲の外周区域を包括したものでなければならない。 |
| 排水施設縦断面図 排水流域図 | 1/1,000以上 1/2,500以上 | １ 測点 ２ 排水渠勾配及び関係 ３ 管底高 ４ 人孔種類、位置及び記号 ５ 人孔間距離 ６ 基準線（Ｄ．Ｌ） ７ 排水施設記号 １ 方位 ２ 事業区域の境界（朱書き） ３ 集水系統ブロック別に色分け ４ 地表水及び排水施設の水の流れの方向 ５ 流量計算書との照合符号 | ・ 道路計画縦横断面図にまとめて図示することもできる。 ・ 区域外の集水状況を図示できる範囲で外周区域を包括したものでなければならない。 ・ 排水施設計画平面図にまとめて図示することもできる。 |
| 植栽計画図 | 1/1,000以上 | １ 方位 ２ 事業区域の境界（朱書き） ３ 植樹帯の位置及び形状 ４ 樹種明記 ５ 色分け | ・ 土地利用計画図にまとめて図示することもできる。 その際、樹種の明記及び色分けを行うこと。 |